## Presupuesto V3
INTRANT
Proyecto: Remodelación Oficina Centro de Control de Tráfico y aires acondicionados |  |  |  |  | Fecha:
Ubicación: Av. 27 de Febrero, D.N. Santo Domingo. |  |  |  |  | 2019-10-16
A- | TRABAJOS EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL |  |  |  | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD. | P.U. | TOTAL
A | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1 | Demolición y desmontes |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte de Lona asfáltica | 271.32 | m2 |  | 0
1.02 | Muros en block | 108.31 | m2 |  | 0
1.03 | Repicar general de piso | 453.92 | m2 |  | 0
1.04 | Bote de escombros y limpieza en general (camión de 5 m3) | 10 | viajes |  | 0
FINO E IMPERMEABILIZANTE EN TECHO
2 | Fino |  |  |  | 0
2.01 | Vaciado de fino en techo tercer nivel con hormigón industrial 210 kg/cm2, incluye microfibra y aditivos de resistencia | 271.32 | m2 |  | 0
2.02 | Construcción de Zabaleta de techo | 93 | ml |  | 0
2.03 | Suministro y colocación de lona asfáltica granular de 5mm | 271.32 | m2 |  | 0
B | SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
1 | Divisiones en cristal |  |  |  | 0
1.01 | Cristal fijo (altura 2.30) con perfil P64 arriba y abajo | 291.7 | ft2 |  | 0
2 | Muros |  |  |  | 0
2.01 | Divisiones en sheetrock tipo dintel (h=0.90 m) sobre cristales | 55.98 | m2 |  | 0
2.02 | Divisiones en densglass | 90.48 | m2 |  | 0
2.03 | Divisiones en sheetrock | 70 | m2 |  | 0
2.04 | Divisiones en fenólico en área de baños, con sujetadores de alta resistencia | 4.96 | m2 |  | 0
2.05 | Pintura general | 432.92 | m2 |  | 0
3 | Terminación de pisos |  |  |  | 0
3.01 | Porcelanato 30 x 60 | 198.01 | m2 |  | 0
3.02 | Zócalos (h=0.15 m) | 63.23 | ml |  | 0
3.03 | Revestimiento en baños formato 30 x 60 | 16.21 | m2 |  | 0
4 | Puertas y Ventanas |  |  |  | 0
4.01 | Puerta de cristal tipo flotante 0.90 x 2.10 | 5 | Ud. |  | 0
4.02 | Puerta polimetálica 0,90 x 2,10 | 3 | Ud. |  | 0
4.03 | Puerta corrediza (1H) 0,90 x 2,10 | 1 | Ud. |  | 0
4.04 | Puerta corrediza en pino tratado (2H) 2.18 x 2.10 | 1 | Ud. |  | 0
4.05 | Puerta en fenólico 0.70 x 1.50 m | 3 | Ud. |  | 0
4.06 | Ventana abatible 4,55 ft² con perfil metálico p-64 | 4 | Ud. |  | 0
4.07 | Ventana abatible 8,39 ft² con perfil metálico p-64 | 2 | Ud. |  | 0
4.08 | Cristal fijo 10.66 ft² con perfil metálico p-64 | 1 | Ud. |  | 0
5 | Revestimientos |  |  |  | 0
5.01 | Cerámica en baños | 65.95 | m2 |  | 0
5.02 | Instalación de plafón (Intrant suministra las planchas de 2' x 2') | 222.8 | m2 |  | 0
6 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
6.01 | Traslado de bateria de baños (incluye tuberias, armado de muñeco) | 1 | Ud. |  | 0
6.02 | Instalación de Inodoro (Intrant suministra el equipo) | 3 | Ud. |  | 0
6.03 | Instalación de Lavamanos con meseta de dos bocas en granito incluye mezcladora (Intrant suministra lavamanos y mezcladora) | 2 | Ud. |  | 0
6.04 | Instalación de Urinal (Intrant suministra equipo) | 1 | Ud. |  | 0
7 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
7.01 | Instalación de Luces Led 2' x 2' empotradas y cableado (Intrant suministra la luminaria) | 50 | Ud. |  | 0
7.02 | Toma corriente 110V | 64 | Ud. |  | 0
7.03 | Interruptores sencillos | 8 | Ud. |  | 0
7.04 | Interruptores doble | 1 | Ud. |  | 0
7.05 | Salida UPS | 64 | Ud. |  | 0
7.06 | Salida de Data | 20 | Ud. |  | 0
7.07 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1 ton. En sala de crisis (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 2 | Ud. |  | 0
7.08 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1.5 ton. En recepción 2do nivel (incluye alimentación eléctrica y breaker de 30 amp) | 2 | Ud. |  | 0
7.09 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 3 ton. En sala de crisis (incluye alimentación eléctrica y breaker de 40 amp) | 3 | Ud. |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) tipo fan coil de 5 ton. En sala de monitoreo (incluye alimentación eléctrica y breaker de 60 amp) 15 ml de ducteria en P3 y 3 rejillas 4 vías blanca | 4 | Ud. |  | 0
7.11 | Materiales de instalación Mecánicos. Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra). | 1 | p.a. |  | 0
C | TERCER NIVEL |  |  |  | 0
1 | Divisiones en cristal |  |  |  | 0
1.01 | Cristal fijo (altura 2,00) con perfil P64 | 127.01 | ft2 |  | 0
1.02 | Zocalos para cristal 0.15m | 14.86 | ml |  | 0
2 | Muros |  |  |  | 0
2.01 | Divisiones en sheetrock | 112.84 | m2 |  | 0
2.02 | Divisiones en densglass | 97.28 | m2 |  | 0
2.03 | Divisiones en sheetrock | 70 | m2 |  | 0
2.04 | Aislamiento acústico | 62.7 | m2 |  | 0
2.05 | Divisiones en fenólico en área de baños, con sujetadores de alta resistencia | 4.96 | m2 |  | 0
2.06 | Pintura general | 459.96 | m2 |  | 0
3 | Terminación de pisos |  |  |  | 0
3.01 | Porcelanato 30 x 60 | 198.01 | m2 |  | 0
3.02 | Zócalos (h=0.15 m) | 92.13 | ml |  | 0
3.03 | Revestimiento en baños formato 30 x 60 | 16.21 | m2 |  | 0
4 | Puertas y ventanas |  |  |  | 0
4.01 | Gabinetes en pino tratado bajo meseta de cocina | 3.5 | ml |  | 0
4.02 | Gabinetes en pino tratado sobre meseta de cocina | 3.5 | ml |  | 0
4.03 | Puerta de cristal tipo flotante 1.00 x 2.10 | 4 | Ud. |  | 0
4.04 | Puerta polimetálica | 3 | Ud. |  | 0
4.05 | Puerta corrediza (1H) | 1 | Ud. |  | 0
4.06 | Puerta corrediza en pino tratado (2H) 2.18 x 2.10 | 1 | Ud. |  | 0
4.07 | Puerta en fenólico 0,70 x 1,50 | 3 | Ud. |  | 0
4.08 | Ventana abatible 4,55 ft² con perfil metálico p-64 | 20 | Ud. |  | 0
4.09 | Ventana abatible 8,39 ft² con perfil metálico p-64 | 2 | Ud. |  | 0
5 | Revestimientos |  |  |  | 0
5.01 | Cerámica en baños | 65.95 | m2 |  | 0
5.02 | Instalación de plafón (Intrant suministra las planchas de 2' x 2') | 223.2 | m2 |  | 0
6 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
6.01 | Traslado de bateria de baños (incluye tuberias, armado de muñeco) | 1 | Ud. |  | 0
6.02 | Instalación de Inodoro (Intrant suministra el equipo) | 3 | Ud. |  | 0
6.03 | Instalación de Lavamanos con meseta de dos bocas en granito incluye mezcladora (Intrant suministra lavamanos y mezcladora) | 2 | Ud. |  | 0
6.04 | Instalación de Urinal (Intrant suministra equipo) | 1 | Ud. |  | 0
6.05 | Instalacion de fregadero (Intrant soministra el equipo) | 1 | Ud. |  | 0
7 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
7.01 | Instalación de Luces Led 2' x 2' empotradas y cableado (Intrant suministra la luminaria) | 50 | Ud. |  | 0
7.02 | Toma corriente 110v | 87 | Ud. |  | 0
7.03 | Salida UPS | 87 | Ud. |  | 0
7.04 | Salida de Data | 46 | Ud. |  | 0
7.05 | Interruptores sencillos | 6 | Ud. |  | 0
7.06 | Interruptores doble | 1 | Ud. |  | 0
7.07 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1 ton. En laboratorio (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 1 | Ud. |  | 0
7.08 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 2 ton. En laboratorio (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 6 | Ud. |  | 0
7.09 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 3 ton. En salón de reuniones (incluye alimentación eléctrica y breaker de 40 amp) | 3 | Ud. |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) tipo fan coil de 5 ton. En sala de monitoreo (incluye alimentación eléctrica y breaker de 60 amp) 15 ml de ducteria en P3 y 3 rejillas 4 vías blanca | 4 | Ud. |  | 0
7.11 | Materiales de instalación Mecánicos. Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra). | 1 | p.a. |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
F- | GASTOS INDIRECTOS: |  |  |  | 0
| Dirección Técnica |  |  | 10% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 2% | 0
| Transporte |  |  | 1% | 0
| Imprevistos |  |  | 3% | 0
| Supervisión |  |  | 5% | 0
| Seguros y fianzas |  |  | 2% | 0
| Ley 6-86 (Liquidación y Prestaciones Laboral) |  |  | 1% | 0
| ITBIS |  |  | 18% | 0
| Codia |  |  | 0.1% | 0
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  | 0
Notas:
Intrant suministra los siguientes articulos:
Plafon. El contratista solo se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalacion de los mismos.
Inodoro. El contratista solo se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalacion de los mismos.
Lavamanos y mezcladora. El contratista solo se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalacion de los mismos.
Urinal. El contratista solo se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalacion de los mismos.
Luminaria LED 2 x 2'. El contratista solo se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalacion de los mismos.
Los p.a. serán cubicados mediante desglose de partidas con análisis de costos.