## Hoja1
RNC: 4-30-23156-8
Habilitación y Climatización de Oficinas INTRANT-Punta Cana
No. | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. | Total
INTRANT-PUNTA CANA
1 | Sistema de Climatización Tecnología VRF |  |  |  | 0
| Suministro e instalación de unidad condensadora (compresor) marca reconocida, alta eficiencia, capacidad de 246,000 btu/h en dos unidades combinadas. | 1 | UD |  | 0
| Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 9,000 btu/h | 1 | UD |  | 0
| Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 12,000 btu/h | 5 | UD |  | 0
| Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 18,000 btu/h | 3 | UD |  | 0
| Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 24,000 btu/h | 2 | UD |  | 0
| Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 36,000 btu/h | 2 | UD |  | 0
| Controles termostatos con pantalla digital | 13 | UD |  | 0
| Panel de control centralizado para administración del sistema, monitoreo, acceso web y programación | 1 | UD |  | 0
| Instalación eléctrica general | 1 | UD |  | 0
| Ranurado, perforación, y reposición (incluye martillo demoledor, obreros y herramientas menores) | 1 | UD |  | 0
| Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra) | 1 | UD |  | 0
| Uso de grúa para instalar las unidades externas y Personal de apoyo | 1 | UD |  | 0
| Materiales de instalación Mecánicos. | 1 | UD |  | 0
| Mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento. | 1 | UD |  | 0
2 | Instalaciones electricas |  |  |  | 0
2.01 | Salidas de iluminación en techo | 30 | UD |  | 0
2.02 | Lámparas (Panel Led) para empotrar en techo falso, 40 W, 2800 lumenes, 6000k, 100v-240v. | 30 | UD |  | 0
2.03 | Salidas de interruptor sencillo con accesorio marca reconocida | 7 | UD |  | 0
2.04 | Salida de interruptor doble con accesorio marca reconocida | 3 | UD |  | 0
2.05 | Salida de interruptor triple con accesorio marca reconocida | 1 | UD |  | 0
2.06 | Salida de tomacorriente doble a 120V aterrizado y polarizado con accesorio marca reconocida | 38 | UD |  | 0
2.07 | Salida de tomacorriente doble a 120V para UPS aterrizado y polarizado con accesorio marca reconocida | 33 | UD |  | 0
2.08 | Salidas de Data | 33 | UD |  | 0
3 | Paneles electricos |  |  |  | 0
3.01 | Panel (PA) de distribucion de 18 circuitos monofásico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 13 breakers de 20/1 THQL
3.02 | Panel (PMA) de distribucion de 24 circuitos monofasico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 12 breakers de 20/2 THQL
3.03 | Panel (PU) de distribucion de 12 circuitos monofasico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 6 breakers de 20/1 THQL
3.04 | Panel (PCO) de distribucion de 6 circuitos trifasico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 2 breakers de 60/3 THQL
3.05 | Panel BOARD(PB) ,barra de 200A, 208V, 6 circuitos trifasico, nema 1 . Formado por: | 1 | UD |  | 0
Main Breaker 150/3
­ 4 breakers de 40/2 THQL
­ 1 breakers de 100/3 THQL
­ 1 prevision
4 | Alimentadores electricos |  |  |  | 0
4.01 | Alimentador desde Registro hasta Panel Board (PB), formado por:
| Tubería de 3"Ø X 10' Emt | 6.4 | UD |  | 0
| Conectores de 3'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 3" Emt | 7 | UD |  | 0
| Curva de 3'' Emt | 1 | UD |  | 0
| 3-Alambre No.2/0 THW | 210 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.1/0 THW | 70 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.2 THW | 70 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 70 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | P.A. |  | 0
4.02 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta PA, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1.64 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 40 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 20 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 20 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 20 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
4.03 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta PMA, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 20 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 10 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 10 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 10 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
4.04 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta UPS, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 16 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 8 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 8 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 8 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
4.05 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta BY PASS, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 10 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 5 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 5 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 5 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
4.06 | Alimentador desde BY PASS hasta PU, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 10 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 5 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 5 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 5 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
4.07 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta PCO, formado por:
| Tubería de 2"Ø X 10' Emt | 19 | UD |  | 0
| Conectores de 2'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 2" Emt | 22 | UD |  | 0
| Curva de 2'' Emt | 5 | UD |  | 0
| 3-Alambre No.1/0 THW | 563 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.4 THW | 187.68 | P.L. |  | 0
| Mensajero electrico | 187.68 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
5 | Divisiones en cristal y puertas |  |  |  | 0
| Divisiones en cristal templado con perfil P64 | 414.9712 | P2 |  | 0
| Puertas flotantes cristal templado con tirador niquelado | 11 | UD |  | 0
| Puertas de polimetal color blando, superficie lisa | 3 | UD |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL GENERAL | 0
6 | GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| Dirección Técnica |  |  | 10% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 2% | 0
| Transporte |  |  | 1% | 0
| Imprevistos |  |  | 3% | 0
| Supervisión |  |  | 5% | 0
| Seguros y fianzas |  |  | 2% | 0
| Ley 6-86 (Liquidación y Prestaciones Laboral) |  |  | 1% | 0
| ITBIS |  |  | 18% | 0
| Codia |  |  | 0.1% | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL | 0